「臺南市設置雨水回收系統之最小雨水貯留量評估標準」

101年5月31日 ｢101年度臺南市都市設計審議委員會第7次會議｣ 研議通過。

- 最小雨水貯留量(m3) = 基地面積(m2) × 0.119(m)，其他法令另有規定者從其規定。

- 檢核數值：雨水回收儲水槽容量 > 最小雨水貯留量。

- 須提出雨水回收之再利用計畫。

- 雨水回收儲水槽平時須為空槽，不得以自來水滿補注，以備隨時儲存暴雨。