１、「台南市都市發展軸線第一期地區(海安路、永華路、林森路、夏

林路、公園南路及東豐路兩側)土地使用分區管制要點部分專案

通盤檢討案」計畫書（98 年10 月9日）

「發展軸線容積率放寬許可規範」

略

２、臺南市都市計畫委員會第282 次會議紀錄（98 年12月31日）

以第二階段回饋後容積率作為基準容積認定。

３、「臺南市公園道都市發展軸線容積率放寬基地都市設計審查原則」

（101年2月16日 ｢101年度臺南市都市設計審議委員會第2次會

議｣ 研議通過。但未發布！）

- 一般情形

- 臺南市都市設計審議原則。

- 申請第二階段容積放寬案件，若設置雨水回收系統或其他能減少都市逕流並增加水土涵養之基地保水設施，其透水率標準得降低為25%。

- 申請案主動提供公益性措施。

- 申請基地應與古蹟維持100公尺以上之距離。

- 基地擴大適用情形

- 須符合公園道一般情形之審查原則。

- 申請基地以完整街廓為原則；申請基地若非完整街廓，則地上建築物應自鄰地地界(道路除外)退縮6M以上建築。

４、「臺南市設置雨水回收系統之最小雨水貯留量評估標準」（101年

5月31日 ｢101年度臺南市都市設計審議委員會第7次會議｣ 研

議通過。但未發布！）

(一)一般情形第2點中之雨水回收系統或其他能減少都市逕流並增加水土

涵養之基地保水設施，應依下列規定辦理：

1.)最小雨水貯留量(m3) = 基地面積(m2) × 0.119(m)，其他法令另有規

定者從其規定。

2.)檢核數值：雨水回收儲水槽容量 > 最小雨水貯留量。

3.)須提出雨水回收之再利用計畫。

4.)雨水回收儲水槽平時須為空槽，不得以自來水滿補注，以備隨時儲存

暴雨。