臺南市建築物申報開工檢核表               自104年1月1日起檢附文件查驗標準

| 項次 | 檢核項目 | 有 | 無 | 查驗項目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建築工程開工報告書 |  |  | 建築工程開工申報書(表B11-1)之開工日期、姓名或名稱、住址、證書字號 |  |
| 二 | 建築工程開工查報表 |  |  | 營造業承攬建築工程開工查報表(表B21-2)之開工日期、姓名或名稱、住址、證書字號 |  |
| 三 | 電信配管審核證明單 |  |  | 建築物屋內外電信設備審查收執回條 |  |
| 四 | 空氣污染防制費繳納證明 |  |  | 臺南市政府環境保護局營建工程空氣污染防制費繳款(收據)單 |  |
| 五 | 施工計畫書 |  |  | - 承造人專任工程人員、工地負責人、勞工安全衛生管理人員之姓名、地址、連絡電話。 |  |
|  |  |  |  | - 工程概要。 |  |
|  |  |  |  | - 施工程序及預定進度。 |  |
|  |  |  |  | - 施工方法及作業時間。 |  |
|  |  |  |  | - 施工場所布置各項安全措施、工寮、材料堆置與加工場之圖說及配置。 |  |
|  |  |  |  | - 施工安全衛生措施、施工安全衛生設備、工地環境之維護。 |  |
|  |  |  |  | - 施工廢棄物：營造業(建築拆除業)應否檢具事業廢棄物清理計畫書及上網申報判定表；若判定為B：應申請管制編號並檢具事業廢棄物清理計畫書及上網申報者，應加附本市環境保護局審查事業廢棄物清理計劃書核准函。 |  |
|  |  |  |  | - 剩餘土石方處理計畫：如有申報營建餘土處理計畫者，加附建築及拆除工程基本資料。 |  |
|  |  |  |  | - 塔式起重機具相關文件：未涉及塔式起重機之使用者，檢附切結書；如有使用施工使用塔式起重機者，應依「施工計畫書配合查核建築物塔式起重機具送審作業計畫」辦理。 |  |
| 六 | 特殊或重大建築工程審查規定 |  |  | 依「臺南市建築物施工中管制要點」第3點規定，建築基地位於公告實施之地區(應辦理都市設計審議之地區或其他經本府指定之地區)且符合下列條件之一者，應檢附安全圍籬綠美化計畫： - 本府公有建築工程，工期超過六個月。 - 建築基地臨接寬二十公尺以上道路長度達二十五公尺以上，且建築物層數在六層以上。 |  |
|  |  |  |  | 依「臺南市低碳城市自治條例」第21條規定，本市公有或經本府公告指定地區之新建建築物者，依規定應於開工前取得候選綠建築證書。 |  |
| 七 | 建造執照或雜項執照備考欄加註應檢附文件 |  |  | - 自來水公司審查用水設備合格證明；若非自來水用戶應檢附切結書。 |  |
|  |  |  |  | - 位於本市公共汙水下水道可到達地區者，應檢附水利局審查其用戶排水設備雨汙水分流之准駁函。 |  |
|  |  |  |  | - 依「下水道法」第8條及「下水道法施行細則」第4條、第5條等相關規定，需設置專用下水道者，應檢附水利局之核准函。 |  |
|  |  |  |  | - 屬未完成道路闢建之建築基地者，應檢附公共設施設計圖說(道路、路燈、排水系統)送審證明。 |  |
|  |  |  |  | - 供公眾使用或六層以上建築物，應檢附中華民國電機技師公會全國聯合會電力工程圖說審驗紀錄單。 |  |
|  |  |  |  | - 供公眾使用建築物者，應檢附消防局之消防安全設備圖說審查核准函。 |  |
|  |  |  |  | - 依「加強山坡地雜項執照審查及施工查驗執行要點」規定，於申報開工前應依點第8點規定辦理。 |  |
|  |  |  |  | - 其他建造執照或雜項執照於核准時所加註應辦理之事項 |  |
| 八 | 其他 |  |  | 依營造業法施行細則第18條規定「應置工地主任之工程」者，檢附工地主任執業證及工地主任公會會員證 |  |
| 九 | 建造執照正本 |  |  | 含建造執照或雜項執照附表、施工管理登錄表、申報勘驗紀錄表 |  |
| 十 | 營造業承攬工程手冊 |  |  | - 營造業承攬工程手冊 - 營業人銷售額與稅額書（401﹚ |  |
| 十 一 | 檢送稅務機關之文件 |  |  | 建築工程開工申報書(表B11-1)補送2份 |  |