106年度建立綠建築審核及抽查計畫委託服務

審核書表

一、報告書

◤臺南市建造執照(含變更設計)綠建築查核(複查)報告書

◤臺南市建造執照(含變更設計)綠建築查核(複查)缺失書

二、查核表

1. 基地綠化

臺南市建造執照(含變更設計)建築基地綠化設計查核表[表1]

2. 基地保水

臺南市建造執照(含變更設計)建築基地保水設計查核表[表2]

3. 建築物外殼節約能源(以下擇一填表)

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表[表3]

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表[表3-1-1]

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表[表3-1-2]

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表[表3-2-1]

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表[表3-2-2]

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表[表3-3-1]

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表[表3-3-2]

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表[表3-4]

4. 綠建材

臺南市建造執照(含變更設計)綠建材設計查核表[表4]

臺南市建造執照(含變更設計)綠建築查核(複查)報告書

| 案件號碼 |  | 建照號碼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物使用類組 |  |  |  |  |
| 起造人 |  |  |  |  |
| 設計人 |  |  |  |  |
| 層 別 | 地上＿＿層 地下＿＿層 |  | 構 造 |  |
| 建物地址或地號 |  |  |  |  |

□查核       □複查

□本案經查核，無不合格項目

□本案經複查，無不合格項目

□本案經複查，不合格項目：

1.□建築基地綠化設計

2.□建築基地保水設計

3.□建築物外殼節約能源設計

4.□綠建材設計

查核(複查)人簽章：

臺南市建造執照(含變更設計)綠建築查核(複查)缺失書

案號：　　　建照號碼：

壹、查核階段

一、不合格項目：(不合格項目請勾選)

1.□建築基地綠化設計  2.□建築基地保水設計

3.□建築物外殼節約能源設計  4.□綠建材設計

□本案經查核，無不合格項目

二、不合格內容如下︰(請依不合格項目，分別具體陳述)

查核(複查)人簽暑：

貳、複查階段

一、不合格項目：(不合格項目請勾選)

1.□建築基地綠化設計  2.□建築基地保水設計

3.□建築物外殼節約能源設計  4.□綠建材設計

□本案經複查，無不合格項目

二、不合格內容如下︰(請依不合格項目，分別具體陳述)

查核(複查)人簽暑：

臺南市建造執照(含變更設計)建築基地綠化設計查核表[表1]

| 案件編碼 |  |  |  |  |  | 適用範圍 |  | 基地面積300m2以上之新建建築物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料是否檢附齊全 | 1 | 基地植栽配置平面圖（必須清楚標明各種植栽名稱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 基地綠化總二氧化碳固定量計算過程相關面積、數量、公式計算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 數量表（必須清楚標明各種植栽名稱及覆土深度及剖面圖） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 老樹或受保護樹木之優惠評估時須提出照片等相關資料證明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 綠化量計算查核 | 1 | 最小綠化面積(A0- Ap） ×（1-r）計算正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 綠化量計算 | 植栽種類 |  |  |  | 覆土深度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 屋頂、陽臺、露臺 |  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 生態 複層 | 大小喬木、灌木、花草密植混種區(喬木間距三點五公尺以下) |  |  | 1.0m以上 |  | 1.0m以上 |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 |  | 喬木 | 闊葉大喬木 |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 |  |  | 小喬木(闊葉小喬木、針葉喬木、疏葉型喬木) |  |  | 0.7m以上 |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 |  |  | 棕櫚類 |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 |  | 灌木(每㎡至少栽植二株以上) |  |  |  | 0.4m以上 |  | 0.5m以上 |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 8 |  | 多年生蔓藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 9 |  | 草花花園、自然野草地、水生植物、草坪 |  |  |  | 0.1m以上 |  | 0.3m以上 |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 10 | 本土植物、誘鳥誘蝶植物等生態綠化比例及α值，提出說明書計算表及計算正確(α值非0.8，請提出說明書) |  |  |  |  |  |  |  |  | α=0.8 | □合格□不合格 |  |
|  | 11 | 綠化設計值TCO2 計算正確 TCO2＝（ΣGi×Ai）×α |  |  |  |  |  |  |  | TCO2： |  | □合格□不合格 |  |
|  | 12 | 綠化基準值TCO2C 計算正確 TCO2C＝（0.5×A’×β） |  |  |  |  |  |  |  | TCO2C： |  | □合格□不合格 |  |
|  | 13 | 綠化量指標及格標準檢討:設計值TCO2＞標準值TCO2C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 14 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

查核(複查)人簽暑：

臺南市建造執照(含變更設計)建築基地保水設計查核表[表2]

| 案件編碼 |  |  |  |  | 適用範圍 | 基地面積300m2以上之新建建築物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基 本 資 料 | 1 | 建築基地是否檢附鑽探報告書 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 建築基地綠地及透水舖面配置平面圖（必須清楚標明各種舖面材質名稱） |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 建築基地綠地及透水舖面相關面積設計保水量，計算過程及相關面積、公式、計算表 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 剖面詳圖（必須清楚標明各種透水舖面基層級配層深度） |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 保水量計算查核 | 1 | 建築基地土壤最終入滲率f值判斷是否正確 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 原基地保水量是否計算正確 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 保水量計算 | 綠地、被覆地、草溝(可計算草溝立體周邊)保水量Q1 Q1=A1．f．t 、 Q1及A1是否計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 |  | 透水舖面保水量Q2 (基層厚度h不一，分別計算且h≦0.25) (1)連鎖磚型或(2)通氣管結構型.是否計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 |  | 人工地盤花園設計保水量(花園土壤深度僅能計1公尺以下) Q3=0.42．V3 及A3．f．t取小值.是否計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 特殊保水量計算 | Q4保水設計保水量是否計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 |  | Q5保水設計保水量是否計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 8 |  | Q6保水設計保水量是否計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 9 |  | Q7保水設計保水量是否計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 10 |  | Q8保水設計保水量是否計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 11 | 建築基地保水設計值λ 計算正確 λ＝Q’/ Q0 |  |  |  |  | λ： |  | □合格□不合格 |  |
|  | 12 | 建築基地保水基準值λC 計算正確 λC＝0.5×（1-r） |  |  |  |  | λC： |  | □合格□不合格 |  |
|  | 13 | 建築基地保水及格標準檢討 : 設計值λ≧標準值λC |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 14 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

查核(複查)人簽暑：

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表[表3]

外牆及立面開窗(含玻璃與窗框)平均熱傳透率及窗平均遮陽係數檢討法

建築物強化外殼部位熱性能節約能源設計

| 案件編號 |  |  |  | 適用範圍 | □住宿類建築 □其他各類建築 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各向門窗構造、尺寸及數量 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 屋頂,外牆構造詳圖、遮陽構造詳圖及係數 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 外殼節能查核 | 1 | 海拔高度是否超過800公尺(>800m免檢討平均遮陽係數) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算符合規定 |  |  |  |  | Uar<0.80 | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWa計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 外牆,窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.25 |  |  |  |  | Gri≦0.25 | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 外牆之平均熱傳導率Uaw計算正確且Uaw<2.75(住宿類) Uaw<2.00(其他各類建築) |  |  |  |  | Uaw<2.75 Uaw<2.00 | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 立面開窗面積及立面開窗率WR計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | 每一居室可開唘窗面積比OWR計算正確 |  |  |  |  | >15% | □合格□不合格 |  |
|  | 8 | 檢討窗戶遮陽係數及窗平均遮陽係數SF計算合格 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 9 | 檢討窗平均熱傳透率Uaf計算合格 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 10 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

查核(複查)人簽暑：

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表(精算法)[表3-1-1]

| 案件編號 |  |  |  | 適用範圍 | □辦公室 □百貨商場 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各向門窗構造、尺寸及數量 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 屋頂,外牆構造詳圖、遮陽構造詳圖及係數 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 外殼節能查核 | 1 | 外周區範圍認定及外周區空調面積Afp、AFp計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各方位之空調區及非空調區之外殼面積Ai、Ai`計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各類外殼構造熱傳透率Ui計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各方位空調及非空調區之外遮陽日射修正係數Ki計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 各方位之空調區及非空調區日射透過率ηi認定正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 各方位之空調區及非空調區日射取得係數Mk計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | 各方位空調及非空調區日射時IHK及總日射取得量正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 8 | 外殼熱損失係數L計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 9 | 全年室內散發熱量G計算正確且冷房度時DH認定正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 10 | 全年建築物外殼耗能量ENVLOAD計算正確 |  |  |  | E： | E： | □合格□不合格 |  |
|  | 11 | 屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算符合規定 |  |  |  |  | Uar<0.80 | □合格□不合格 |  |
|  | 12 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWa計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 13 | 外牆,窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.25 |  |  |  |  | Gri≦0.25 | □合格□不合格 |  |
|  | 14 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

查核(複查)人簽暑：

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表(簡算法)[表3-1-2]

| 案件編號 |  |  |  | 適用範圍 | □辦公室 □百貨商場 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各向門窗構造、尺寸及數量 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 屋頂構造詳圖(可免) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 外殼節能查核 | 1 | 外牆面總面積Aw. 屋頂面總面積Ar計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 外殼總面積Aen計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各方位之外遮陽日射修正係數Ki計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 開口部各種玻璃之日射透過率ηi取得正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 各方位之開窗面積Ai計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 外殼耗能量ΣAi×Ki×ηi×IHki計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | 建築物外週區畫光利用計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 8 | 全年建築物外殼耗能量ENVLOAD計算正確 |  |  |  | E： | E： | □合格□不合格 |  |
|  | 9 | 屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算符合規定 |  |  |  |  | Uar<0.80 | □合格□不合格 |  |
|  | 10 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWa計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 11 | 外牆,窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.25 |  |  |  |  | Gri≦0.25 | □合格□不合格 |  |
|  | 12 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

查核(複查)人簽暑：

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表(精算法)[表3-2-1]

| 案件編號 |  |  |  | 適用範圍 | □旅館餐飲類 □醫院類 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表(含內外周區保留) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各向門窗構造、尺寸及數量 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 屋頂,外牆構造詳圖、遮陽構造詳圖及係數 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 外殼節能查核 | 1 | 外周區範圍認定及外周區空調面積Afp、AFp計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各類空調空間之各方位之空調區及非空調區之外殼面積Ai、Ai`計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各類外殼構造熱傳透率Ui計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各方位之空調區及非空調區之外遮陽日射修正係數Ki計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 開口部各種玻璃日射透過率ηi認定正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 各類空調空間之各方位之空調區及非空調區日射取得係數M kx計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | 各類空調空間之各方位之空調區及非空調區日射時IHKx及總日射取得量計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 8 | 各類空調空間外殼熱損失係數Lx計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 9 | 各類空調空間之全年室內散發熱量Gx計算正確且冷房度時DHx認定正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 10 | 各類空調空間之全年建築物外殼耗能量ENVLOADx計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 11 | 全年建築物外殼耗能量ENVLOAD計算正確 |  |  |  | E： | E： | □合格□不合格 |  |
|  | 12 | 屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算符合規定 |  |  |  |  | Uar<0.80 | □合格□不合格 |  |
|  | 13 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWa計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 14 | 外牆,窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.25 |  |  |  |  | Gri≦0.25 | □合格□不合格 |  |
|  | 15 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

查核(複查)人簽暑：

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表(簡算法)[表3-2-2]

| 案件編號 |  |  |  | 適用範圍 | □醫院類 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各向門窗構造、尺寸及數量 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 外牆、遮陽構造詳圖 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 屋頂構造詳圖(可免) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 外殼節能查核 | 1 | 外牆面總面積Aw計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 屋頂面總面積Ar計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 外殼總面積Aen計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各方位之外遮陽日射修正係數Ki計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 開口部各種玻璃之日射透過率ηi取得正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 各方位之開窗面積Ai計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | 外殼耗能量ΣAi×Ki×ηi×IHki計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 8 | 全年建築物外殼耗能量ENVLOAD計算正確 |  |  |  | E： | E： | □合格□不合格 |  |
|  | 9 | 屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算符合規定 |  |  |  |  | Uar<0.80 | □合格□不合格 |  |
|  | 10 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWa計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 11 | 外牆,窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.25 |  |  |  |  | Gri≦0.25 | □合格□不合格 |  |
|  | 12 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

查核(複查)人簽暑：

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表(精算法)[表3-3-1]

| 案件編號 |  |  |  | 適用範圍 | □住宿類 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各向門窗構造、尺寸及數量 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 屋頂,外牆構造詳圖、遮陽構造詳圖及係數 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 外殼節能查核 | 1 | 各層外殼面積Aw、Ar及建築物外殼總面積Aen計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 透光部位各方位之外遮陽日射修正係數Ki計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 透光部位各方位之外殼及屋頂等價開窗面積Aeq計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 透光部位之等價開窗率Req計算正確 |  |  |  | Req： | Req： | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 不透光部位各類外殼構造熱傳導率Ui及面積Ai計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 不透光部位之平均熱傳導率Uar、Uaw計算正確 |  |  |  | Uar： Uaw： | Uars<0.80 Uaws<3.50 | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWa計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 8 | 外牆,窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.25 |  |  |  |  | Gri≦0.25 | □合格□不合格 |  |
|  | 9 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

查核(複查)人簽暑：

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表(簡算法)[表3-3-2]

| 案件編號 |  |  |  | 適用範圍 | □住宿類 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各向立面圖 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各向門窗構造、尺寸及數量 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 屋頂及外牆構造詳圖 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 外殼節能查核 | 1 | 符合住宅類建築物外殼等價開窗率Req簡易評估條件 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 1-1 | 適用A類開窗不大透天住宅類條件是否合格(3條件) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 1-2 | 適用B類方位良好條件是否合格(3條件) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 1-3 | 適用C類遮陽良好條件是否合格(3條件) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 不透光部位各類外殼構造熱傳導率Ui及面積Ai計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 不透光部位之平均熱傳導率Uar、Uaw計算正確 |  |  |  | Uar： Uaw： | Uars<0.80 Uaws<3.50 | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWa計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 外牆,窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.25 |  |  |  |  | Gri≦0.25 | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

查核(複查)人簽暑：

臺南市建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核表[表3-4]

| 案件編號 |  |  |  | 適用範圍 | □學校類 □大型空間類 □其他類 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各向立面圖(及外牆面積計算表保留) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各向門窗構造、尺寸及數量 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 屋頂及外牆構造詳圖及遮陽係數 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 外殼節能查核 | 1 | 建築物屋頂各部位構造熱傳透率Ui值計算符合規定 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 建築物屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算符合規定 |  |  |  | Uar： | Uars<0.80 | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWa計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 外牆,窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.25 |  |  |  |  | Gri≦0.25 | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 透光部位各方位之外遮陽日射修正係數Xi、Ki值計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 大型空間建築物平均立面開窗率AWR（學校類免檢討） |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | 學校類AWSG簡算 ; Ki< Kis是否符合規定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 建築物外殼開窗部位窗面日射取得量AWSG計算符合規定 |  |  |  | A： | A： | □合格□不合格 |  |
|  | 9 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

查核(複查)人簽暑：

臺南市建造執照(含變更設計)綠建材設計查核表[表4]

| 案件編碼 |  |  |  | 適用範圍 | □供公眾使用建築物 □經內政部認定有必要之非公衆使用建築物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料是否檢附齊全 | 1 | 面積計算表（含申請基地面積、建築面積、建蔽率、各層樓地板面積、建物總樓地板面積） |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖（附面積計算式）、各向立面圖、各向剖面圖、門窗表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各種綠建材使用配置平面圖(含圖例) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 綠建材查核 | 1 | 綠建材計算方式合理性 面積概算法(申請建造執照時方可使用) 面積精算法 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 室內空間總表面積計算正確(Ai) 面積概算法(計算A1,A2,A3,A4) 面積精算法(計算A1,A2,A3,A4,A5) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 室內綠建材使用總面積計算正確(Agi) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 室內綠建材使用率(Rgi) ≧室內綠建材使用率基準值(Rgci) |  |  |  | Rgi： | Rgci：45% | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 室外空間總表面積計算正確(Ao) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 室外綠建材使用總面積計算正確(Ago) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | 室外綠建材使用率(Rgo) ≧室外綠建材使用率基準值(Rgco) |  |  |  | Rgo： | Rgco：10% | □合格□不合格 |  |
|  | 8 | 綠建材是否全部合格(提供使用材料之「綠建材標章証書」或「環保標章使用証書」影本供參考)或提供前述證書字號 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 9 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 查核（複查）結果不符項目,請詳查核（複查）報告書說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

查核(複查)人簽暑：